伊州环函〔2024〕85号

关于伊宁县喀拉亚尕奇乡喀拉亚尕奇村新增粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程

环境影响报告表的批复

伊宁县水利服务站：

你单位报批的《伊宁县喀拉亚尕奇乡喀拉亚尕奇村新增粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程环境影响评价文件报批申请的报告》及相关附件均已收悉。经研究，批复如下：

一、拟建项目位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县喀拉亚尕奇乡境内。工程管道起点地理坐标为东经：81°28′36.21″，北纬：44°6′0.61″，管道终点地理坐标为东经：81°27′41.46″，北纬：44°5′58.39″。泵站地理坐标为东经：81°28′36.57″，北纬：44°6′0.67″。蓄水池地理坐标为东经：81°27′41.78″，北纬：44°5′58.94″。工程主要建设（1）管道工程：输水管道采用DN400PE，管线长1250m。（2）建筑物：新建进水池1座，新建泵房134.19m2，水泵采用卧式单级双吸SN250-M4/565离心泵2台（1用1备），新建阀门井6座，穿路1处，蓄水调节池1座（1500m³）。项目建设总灌溉面积0.18万亩，属于Ⅴ等工程，小（2）型，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。项目总投资250万元，环保投资7.23万元，占总投资的0.29%。

二、根据新疆创禹水利环境科技有限公司编制的《伊宁县喀拉亚尕奇乡喀拉亚尕奇村新增粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》），在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境产生的不利影响可以缓解和控制。从环境保护的角度，我局原则同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设。

三、在项目运行过程中要严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和建议，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：

（一）严格落实各项生态环境保护措施。施工期间，严格控制施工作业范围，施工场地必要时采取围挡、封闭施工，禁止在非施工区活动。施工结束后及时平整施工迹地，拆除、清理临时生产设施，对扰动地表进行平整、恢复植被。

（二）严格落实大气污染防治措施。落实施工区洒水、物料覆盖、运输车辆密闭、控制车速等扬尘治理措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。

（三）认真做好废水污染治理工作。禁止施工现场清洗车辆、机械设备；管道试压废水用于周边绿化；施工生活污水配套环保厕所，最终清运至伊宁县污水处理厂处理。

（四）落实声环境保护措施。采取选用低噪声设备、基础减震等措施，确保噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

（五）加强固体废物的分类管理。施工生产生活区的生活垃圾由当地环卫部门定期清运处理；开挖土方用于管道回填；剥离表土用于工程临时占地绿化恢复。

四、运营期的环境监督管理由伊宁县分局负责，州生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。按规定程序开展竣工环境保护验收。如工程的性质、规模、工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

五、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送伊宁县分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

（此件社会公开）

2024年5月9日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，伊宁县分局，新疆创禹水利环境科技有限公司，本局存档。

伊犁哈萨克自治州生态环境局              2024年5月9日 印发