## 2021年上半年污染源执法监测信息（废水在线比对）
2021年上半年污染源执法监测信息（废水在线比对）
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-18 | 实际样 | 25 | 22 | -3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-18 | 实际样 | 25 | 23 | -2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-18 | 实际样 | 25 | 24 | -1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-18 | 标准样 | 100 | 99 | -1% | 相对误差不超过±10%
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-18 | 实际样 | 0.20 | 0.18 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-18 | 实际样 | 0.20 | 0.18 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-18 | 实际样 | 0.20 | 0.19 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-18 | 标准样 | 2.00 | 2.02 | 1% | 相对误差不超过±10%
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-18 | 实际样 | 1.50 | 1.45 | -0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-18 | 实际样 | 1.50 | 1.46 | -0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-18 | 实际样 | 1.50 | 1.49 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-18 | 标准样 | 25.0 | 25.5 | 2% | 相对误差不超过±10%
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-18 | 实际样 | 6.32 | 7.09 | 12.18% | 相对误差不超过±15%
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-18 | 实际样 | 6.82 | 6.61 | -3.08% | 相对误差不超过±15%
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-18 | 实际样 | 6.49 | 6.68 | 2.93% | 相对误差不超过±15%
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-18 | 标准样 | 25.0 | 24.8 | -0.8% | 相对误差不超过±10%
新疆中智达环保科技有限公司(中区) | 处理实施出口(DW001) | pH值 | 2021-03-18 | 实际样 | 6.85 | 7.22 | 0.37pH | 绝对误差不超过±0.5pH
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-18 | 实际样 | 25 | 27 | 2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-18 | 实际样 | 25 | 26 | 1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-18 | 实际样 | 25 | 26 | 1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-18 | 标准样 | 100 | 102 | 2% | 相对误差不超过±10%
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-18 | 实际样 | 1.50 | 1.48 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-18 | 实际样 | 1.50 | 1.48 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-18 | 实际样 | 1.50 | 1.48 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-18 | 标准样 | 10.0 | 9.95 | -0.5% | 相对误差不超过±10%
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | pH值 | 2021-03-18 | 实际样 | 7.77 | 7.77 | 0pH | 绝对误差不超过±0.5pH
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-18 | 实际样 | 0.20 | 0.21 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-18 | 实际样 | 0.20 | 0.21 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-18 | 实际样 | 0.20 | 0.21 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-18 | 标准样 | 2.00 | 2.01 | 0.5% | 相对误差不超过±10%
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-18 | 实际样 | 3.26 | 3.04 | -6.75% | 相对误差不超过±15%
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-18 | 实际样 | 3.30 | 3.21 | -2.73% | 相对误差不超过±15%
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-18 | 实际样 | 3.68 | 3.41 | -7.34% | 相对误差不超过±15%
奎屯源智智慧水务有限公司（东郊） | 奎屯市东郊污水处理厂总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-18 | 标准样 | 25 | 24.0 | -4% | 相对误差不超过±10%
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-23 | 实际样 | 1.5 | 1.545 | 0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-23 | 实际样 | 1.5 | 1.540 | 0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-23 | 实际样 | 1.5 | 1.541 | 0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-23 | 标准样 | 5 | 5 | 0% | 相对误差不超过±10%
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-23 | 实际样 | 0.2 | 0.193 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-23 | 实际样 | 0.2 | 0.199 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-23 | 实际样 | 0.2 | 0.200 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-23 | 标准样 | 0.5 | 0.498 | -0.4% | 相对误差不超过±10%
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-23 | 实际样 | 20 | 22 | 2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-23 | 实际样 | 20 | 19 | -1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-23 | 实际样 | 20 | 20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-23 | 标准样 | 50 | 51 | 2% | 相对误差不超过±10%
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-23 | 实际样 | 1.5 | 1.51 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-23 | 实际样 | 1.5 | 1.44 | -0.06mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-23 | 实际样 | 1.5 | 1.50 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-23 | 标准样 | 10 | 10 | 0% | 相对误差不超过±10%
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) | pH值 | 2021-03-23 | 实际样 | 7.57 | 7.14 | -0.43pH | 绝对误差不超过±0.5pH
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-05-18 | 实际样 | 12.2 | 14.5 | 18.85% | 相对误差不超过±15%
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-05-18 | 实际样 | 10.1 | 13.9 | 37.62% | 相对误差不超过±15%
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-05-18 | 实际样 | 9.7 | 8.4 | -13.4% | 相对误差不超过±15%
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-05-18 | 标准样 | 50.0 | 50.2 | 0.4% | 相对误差不超过±10%
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | pH值 | 2021-05-18 | 实际样 | 7.31 | 6.95 | -0.36pH | 绝对误差不超过±0.5pH
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-05-18 | 实际样 | 0.2 | 0.19 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-05-18 | 实际样 | 0.2 | 0.19 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-05-18 | 实际样 | 0.2 | 0.2 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-05-18 | 标准样 | 2.00 | 2.20 | 10% | 相对误差不超过±10%
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-18 | 实际样 | 1.5 | 1.6 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-18 | 实际样 | 1.5 | 1.4 | -0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-18 | 实际样 | 1.5 | 1.48 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-18 | 标准样 | 60 | 60.4 | 0.67% | 相对误差不超过±10%
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-05-18 | 实际样 | 25 | 24 | -1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-05-18 | 实际样 | 25 | 25 | 0mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-05-18 | 实际样 | 25 | 24 | -1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-05-18 | 标准样 | 100 | 97 | -3% | 相对误差不超过±10%
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-16 | 实际样 | 0.20 | 0.19 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-23 | 实际样 | 0.20 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-23 | 实际样 | 0.20 | 0.19 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-23 | 标准样 | 1 | 0.961 | -3.9% | 相对误差不超过±10%
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-23 | 实际样 | 1.5 | 2.08 | 0.58mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-23 | 实际样 | 1.5 | 1.71 | 0.21mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-23 | 实际样 | 1.5 | 1.54 | 0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-23 | 标准样 | 10 | 10.3 | 3% | 相对误差不超过±10%
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | pH值 | 2021-03-16 | 实际样 | 7.63 | 7.29 | -0.34pH | 绝对误差不超过±0.5pH
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-23 | 实际样 | 20 | 23 | 3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-23 | 实际样 | 20 | 23 | 3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-23 | 实际样 | 20 | 24 | 4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-23 | 标准样 | 50 | 53 | 6% | 相对误差不超过±10%
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-23 | 实际样 | 1.5 | 1.9277 | 0.43mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-23 | 实际样 | 1.5 | 1.6059 | 0.11mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-23 | 实际样 | 1.5 | 1.7070 | 0.21mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-23 | 标准样 | 5 | 5.16 | 3.2% | 相对误差不超过±10%
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-29 | 实际样 | 20 | 20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-29 | 实际样 | 20 | 19 | -1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-29 | 实际样 | 20 | 19 | -1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-29 | 标准样 | 50 | 49 | -2% | 相对误差不超过±10%
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-29 | 实际样 | 1.5 | 1.62 | 0.12mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-29 | 实际样 | 1.5 | 1.66 | 0.16mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-29 | 实际样 | 1.5 | 1.61 | 0.11mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-03-29 | 标准样 | 10 | 10 | 0% | 相对误差不超过±10%
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-29 | 实际样 | 0.2 | 0.19 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-29 | 实际样 | 0.2 | 0.18 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-29 | 实际样 | 0.2 | 0.18 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-03-29 | 标准样 | 0.5 | 0.48 | -4% | 相对误差不超过±10%
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-29 | 实际样 | 1.5 | 1.59 | 0.09mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-29 | 实际样 | 1.5 | 1.60 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-29 | 实际样 | 1.5 | 1.60 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-29 | 标准样 | 5 | 5.07 | 1.4% | 相对误差不超过±10%
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | pH值 | 2021-03-29 | 实际样 | 8.10 | 8.33 | 0.23pH | 绝对误差不超过±0.5pH