## 废水排放
伊犁州2022年上半年废水执法监测数据
企业名称 | 监测点名称 | 废水工作负荷 | 废水流量 | 监测项目 | 项目监测日期 | 排放浓度 | 取值单位 | 排放上限 | 是否有评价限值 | 是否超标
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 总铅 | 2022-03-21 | <0.006 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2022-03-21 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 色度 | 2022-03-21 | <5 | 倍 | 30 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 五日生化需氧量 | 2022-03-21 | 4.4 | mg/L | 10 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 总汞 | 2022-03-21 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 六价铬 | 2022-03-21 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 烷基汞 | 2022-03-21 | <0.000001 | mg/L | 0 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 总镉 | 2022-03-21 | <0.002 | mg/L | 0.01 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 动植物油 | 2022-03-21 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 粪大肠菌群数 | 2022-03-21 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 悬浮物 | 2022-03-21 | 9 | mg/L | 10 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 硫化物 | 2022-03-21 | <0.005 | mg/L | 1.0 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 石油类 | 2022-03-21 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口(0) | 37.5 | 0.0694 | 总磷（以P计） | 2022-03-21 | 0.15 | mg/L | 0.5 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 化学需氧量 | 2022-03-21 | 10 | mg/L | 50 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 氨氮（NH3-N） | 2022-03-21 | 0.061 | mg/L | 5;8 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 总氮（以N计） | 2022-03-21 | 7.31 | mg/L | 15 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 总砷 | 2022-03-21 | 0.0020 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | 总铬 | 2022-03-21 | <0.002 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
霍城县苏源供排水有限公司 | 厂出水口 | 37.5 | 0.0694 | pH值 | 2022-03-21 | 8.0 | 无量纲 | 9 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 动植物油 | 2022-03-17 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 氨氮（NH3-N） | 2022-03-17 | 0.062 | mg/L | 8 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 总镉 | 2022-03-17 | <0.002 | mg/L | 0.01 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 粪大肠菌群数 | 2022-03-17 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 六价铬 | 2022-03-17 | <0.004 | mg/L | 005 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 阴离子表面活性剂 | 2022-03-17 | 0.11 | mg/L | 0.5 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 色度 | 2022-03-17 | <5 | 倍 | 30 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 总磷（以P计） | 2022-03-17 | 0.07 | mg/L | 0.5 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 总铬 | 2022-03-17 | <0.002 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | pH值 | 2022-03-17 | 8.0 | 无量纲 | 9 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 总汞 | 2022-03-17 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 烷基汞 | 2022-03-17 | <0.000001 | mg/L | 0 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 石油类 | 2022-03-17 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 悬浮物 | 2022-03-17 | 9 | mg/L | 10 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 总砷 | 2022-03-17 | 0.0022 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 总铅 | 2022-03-17 | <0.006 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 化学需氧量 | 2022-03-17 | 11 | mg/L | 50 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 五日生化需氧量 | 2022-03-17 | 4.9 | mg/L | 10 | 是 | 否
伊犁和捷水务科技有限公司（伊宁市第三污水处理厂） | 厂出水口(DW001) | 70 | 0.2025 | 总氮（以N计） | 2022-03-17 | 6.54 | mg/L | 15 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 | 95 | 0.8806 | 动植物油 | 2022-03-16 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 | 95 | 0.8806 | 阴离子表面活性剂 | 2022-03-16 | 0.10 | mg/L | 0.5 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 | 95 | 0.8806 | 粪大肠菌群数 | 2022-03-16 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 | 95 | 0.8806 | 总铅 | 2022-03-16 | <0.006 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 | 95 | 0.8806 | 石油类 | 2022-03-16 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 | 95 | 0.8806 | 色度 | 2022-03-16 | <5 | 倍 | 30 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口(DW001) |  |  | 烷基汞 | 2022-03-16 | <0.00001 | mg/L | 5 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 |  |  | pH值 | 2022-03-16 | 7.6 | 无量纲 | 9 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 | 95 | 0.8806 | 悬浮物 | 2022-03-16 | 9 | mg/L | 10 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 | 95 | 0.8806 | 总汞 | 2022-03-16 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 | 95 | 0.8806 | 总镉 | 2022-03-16 | <0.002 | mg/L | 0.01 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 | 95 | 0.8806 | 总砷 | 2022-03-16 | 0.0022 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 | 95 | 0.8806 | 六价铬 | 2022-03-16 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 | 95 | 0.8806 | 总铬 | 2022-03-16 | <0.002 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 | 95 | 0.8806 | 五日生化需氧量 | 2022-03-16 | 7.6 | mg/L | 60 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 | 95 | 0.8806 | 氨氮（NH3-N） | 2022-03-16 | 0.055 | mg/L | 15 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 | 95 | 0.8806 | 化学需氧量 | 2022-03-16 | 19 | mg/L | 50 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 |  |  | 总氮（以N计） | 2022-03-18 | 3.11 | mg/L | 15 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司(东区) | 厂出水口 | 95 | 0.8806 | 总磷（以P计） | 2022-03-18 | 0.07 | mg/L | 0.5 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 | 99.6 | 0.576 | 色度 | 2022-03-16 | <5 | 倍 | 30 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 | 99.6 | 0.576 | 总铅 | 2022-03-16 | <0.006 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口(DW001) |  |  | 烷基汞 | 2022-03-16 | <0.000001 | mg/L | 5 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 | 99.6 | 0.576 | 五日生化需氧量 | 2022-03-16 | 9.1 | mg/L | 10 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 | 99.6 | 0.576 | 悬浮物 | 2022-03-16 | 9 | mg/L | 10 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 | 99.6 | 0.576 | 石油类 | 2022-03-16 | 0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 |  |  | pH值 | 2022-03-16 | 6.5 | 无量纲 | 9 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 | 99.6 | 0.576 | 总镉 | 2022-03-16 | <0.002 | mg/L | 0.01 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 | 99.6 | 0.576 | 粪大肠菌群数 | 2022-03-16 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 | 99.6 | 0.576 | 总铬 | 2022-03-16 | <0.002 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 | 99.6 | 0.576 | 总汞 | 2022-03-16 | <0.0004 | mg/L | 0.001 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 | 99.6 | 0.576 | 动植物油 | 2022-03-16 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 | 99.6 | 0.576 | 阴离子表面活性剂 | 2022-03-16 | 0.12 | mg/L | 0.5 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 | 99.6 | 0.576 | 氨氮（NH3-N） | 2022-03-16 | 0.046 | mg/L | 5;8 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 | 99.6 | 0.576 | 化学需氧量 | 2022-03-16 | 36 | mg/L | 50 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 | 99.6 | 0.576 | 总砷 | 2022-03-16 | 0.0024 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 | 99.6 | 0.576 | 六价铬 | 2022-03-16 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 |  |  | 总氮（以N计） | 2022-03-18 | 4.41 | mg/L | 15 | 是 | 否
伊犁科发联创再生水有限公司（西区） | 厂出水口 |  |  | 总磷（以P计） | 2022-03-18 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | 总铬 | 2022-06-01 | 0.084 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | 悬浮物 | 2022-06-01 | 6 | mg/L | 10 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | 总磷（以P计） | 2022-06-01 | 0.374 | mg/L | 0.5 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | 总砷 | 2022-06-01 | 0.0116 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | pH值 | 2022-06-01 | 7.7 | 无量纲 | 9 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | 色度 | 2022-06-01 | 4 | 倍 | 30 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | 六价铬 | 2022-06-01 | 0.006 | mg/L | 0.05 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | 总汞 | 2022-06-01 | 0.00074 | mg/L | 0.001 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | 氨氮（NH3-N） | 2022-06-01 | 0.310 | mg/L | 5 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | 总镉 | 2022-06-01 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | 总氮（以N计） | 2022-06-01 | 7.42 | mg/L | 15 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | 石油类 | 2022-06-01 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | 粪大肠菌群数 | 2022-06-01 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | 动植物油 | 2022-06-01 | 0.15 | mg/L | 1 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | 总铅 | 2022-06-01 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | 化学需氧量 | 2022-06-02 | 19 | mg/L | 50 | 是 | 否
奎屯源智智慧水务有限公司 | 污水处理设施出口(DW001) | 83 | 0.25 | 五日生化需氧量 | 2022-06-02 | 2.3 | mg/L | 10 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 五日生化需氧量 | 2022-03-02 | 3.6 | mg/L | 10 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 悬浮物 | 2022-03-02 | 4 | mg/L | 10 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 粪大肠菌群数 | 2022-03-02 | 62 | 个/L | 1000 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 色度 | 2022-03-02 | 2 | 倍 | 30 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 总磷（以P计） | 2022-03-02 | 0.084 | mg/L | 0.5 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 总氮（以N计） | 2022-03-02 | 7.47 | mg/L | 15 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 动植物油 | 2022-03-02 | 0.15 | mg/L | 1 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 石油类 | 2022-03-02 | 0.12 | mg/L | 1 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 氨氮（NH3-N） | 2022-03-02 | 0.446 | mg/L | 8 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 总铬 | 2022-03-02 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（总排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 化学需氧量 | 2022-03-02 | 20 | mg/L | 50 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | pH值 | 2022-03-02 | 7.55 | 无量纲 | 9 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 六价铬 | 2022-03-02 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 总铅 | 2022-03-02 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 总汞 | 2022-03-02 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 总镉 | 2022-03-02 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 总砷 | 2022-03-02 | 0.0021 | mg/L | 0.1 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 挥发酚 | 2022-04-02 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 总锌 | 2022-04-02 | 0.120 | mg/L | 1.0 | 是 | 否
奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口（综排口）(DW001) | 33.1 | 0.153 | 总铜 | 2022-04-02 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 是 | 否