## 废水比对
2023年上半年执法监测废水比对数据
监测年 | 监测月 | 监测日 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 手动监测结果 | 自动监测结果 | 取值单位 | 结果误差 | 计算类型 | 评价标准要求的值 | 是否合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | pH值 | 8.2 | 8.3 | 无量纲 | 0.1pH | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | 氨氮（NH3-N） | 1.50 | 1.70 | mg/L | 0.2mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.3mg/L | 合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | 氨氮（NH3-N） | 1.50 | 1.64 | mg/L | 0.14mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.3mg/L | 合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | 氨氮（NH3-N） | 1.50 | 1.75 | mg/L | 0.25mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.3mg/L | 合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | 氨氮（NH3-N） | 5.00 | 4.67 | mg/L | -6.6% | 相对误差 | 相对误差不超过±10% | 合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | 化学需氧量 | 25.00 | 18.77 | mg/L | -6.23mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | 化学需氧量 | 25.00 | 21.65 | mg/L | -3.35mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | 化学需氧量 | 25.00 | 25.50 | mg/L | 0.5mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | 化学需氧量 | 100 | 106.4 | mg/L | 6.4% | 相对误差 | 相对误差不超过±10% | 合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | 总氮（以N计） | 3.81 | 3.60 | mg/L | -5.51% | 相对误差 | 相对误差不超过±15% | 合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | 总氮（以N计） | 3.33 | 3.30 | mg/L | -0.9% | 相对误差 | 相对误差不超过±15% | 合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | 总氮（以N计） | 3.76 | 3.35 | mg/L | -10.9% | 相对误差 | 相对误差不超过±15% | 合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | 总氮（以N计） | 25.0 | 24.64 | mg/L | -1.44% | 相对误差 | 相对误差不超过±10% | 合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | 总磷（以P计） | 0.20 | 0.17 | mg/L | -0.03mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.04mg/L | 合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | 总磷（以P计） | 0.20 | 0.19 | mg/L | -0.01mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.04mg/L | 合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | 总磷（以P计） | 0.20 | 0.22 | mg/L | 0.02mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.04mg/L | 合格
2023 | 05 | 23 | 奎屯源智智慧水务有限公司 | 设施出口 | 总磷（以P计） | 2.5 | 2.64 | mg/L | 5.6% | 相对误差 | 相对误差不超过±10% | 合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | pH值 | 8.0 | 8.4 | 无量纲 | 0.4pH | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | 氨氮（NH3-N） | 1.51 | 1.47 | mg/L | -0.04mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.3mg/L | 合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | 氨氮（NH3-N） | 1.51 | 1.67 | mg/L | 0.16mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.3mg/L | 合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | 氨氮（NH3-N） | 1.51 | 1.76 | mg/L | 0.25mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.3mg/L | 合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | 氨氮（NH3-N） | 25.0 | 26.0 | mg/L | 4% | 相对误差 | 相对误差不超过±10% | 合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | 化学需氧量 | 23 | 15 | mg/L | -8mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±5mg/L | 不合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | 化学需氧量 | 23 | 15 | mg/L | -8mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±5mg/L | 不合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | 化学需氧量 | 23 | 15 | mg/L | -8mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±5mg/L | 不合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | 化学需氧量 | 100 | 92 | mg/L | -8% | 相对误差 | 相对误差不超过±10% | 不合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | 总氮（以N计） | 6.60 | 5.80 | mg/L | -12.12% | 相对误差 | 相对误差不超过±15% | 合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | 总氮（以N计） | 6.70 | 6.50 | mg/L | -2.99% | 相对误差 | 相对误差不超过±15% | 合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | 总氮（以N计） | 6.64 | 6.33 | mg/L | -4.67% | 相对误差 | 相对误差不超过±15% | 合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | 总氮（以N计） | 25.0 | 24.0 | mg/L | -4% | 相对误差 | 相对误差不超过±10% | 合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | 总磷（以P计） | 0.19 | 0.20 | mg/L | 0.01mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.04mg/L | 合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | 总磷（以P计） | 0.19 | 0.18 | mg/L | -0.01mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.04mg/L | 合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | 总磷（以P计） | 0.19 | 0.19 | mg/L | 0mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.04mg/L | 合格
2023 | 05 | 24 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 厂出水口 | 总磷（以P计） | 2.50 | 2.64 | mg/L | 5.6% | 相对误差 | 相对误差不超过±10% | 合格