## 废水比对
2023年下半年执法监测废水比对数据
监测年 | 监测月 | 监测日 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 手动监测结果 | 自动监测结果 | 取值单位 | 结果误差 | 计算类型 | 是否合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 20.00 | 20.02 | mg/L | 0.02mg/L | 绝对误差 | 合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 20.00 | 18.82 | mg/L | -1.18mg/L | 绝对误差 | 合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 20.00 | 18.52 | mg/L | -1.48mg/L | 绝对误差 | 合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 250.0 | 249.1 | mg/L | -0.36% | 相对误差 | 合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 1.50 | 1.63 | mg/L | 0.13mg/L | 绝对误差 | 合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 1.50 | 1.58 | mg/L | 0.08mg/L | 绝对误差 | 合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 1.50 | 1.64 | mg/L | 0.14mg/L | 绝对误差 | 合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 50.00 | 48.50 | mg/L | -3% | 相对误差 | 合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | pH值 | 7.4 | 7.6 | mg/L | 0.2pH | 绝对误差 | 合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | 总氮（以N计） | 16.3 | 14.4 | mg/L | -11.66% | 相对误差 | 合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | 总氮（以N计） | 17.6 | 16.0 | mg/L | -9.09% | 相对误差 | 合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | 总氮（以N计） | 18.9 | 17.1 | mg/L | -9.52% | 相对误差 | 合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | 总氮（以N计） | 50.00 | 49.48 | mg/L | -1.04% | 相对误差 | 合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | 总磷（以P计） | 0.49 | 0.52 | mg/L | 6.12% | 相对误差 | 合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | 总磷（以P计） | 0.49 | 0.47 | mg/L | -4.08% | 相对误差 | 合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | 总磷（以P计） | 0.50 | 0.45 | mg/L | -10% | 相对误差 | 合格
2023 | 09 | 01 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 总排口 | 总磷（以P计） | 1.50 | 1.49 | mg/L | -0.67% | 相对误差 | 合格