| ICS | 65.020 |
| --- | --- |
| CCS | B16 |

6540

伊犁哈萨克自治州地方标准

DB 6540/T —2024

小麦网腥黑穗病菌分子鉴定技术规程

Technology Regulation for molecular identification of Tilletia caries Kühn

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

伊犁哈萨克自治州市场监督管理局  发布

前言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由中国农业科学院植物保护研究所提出。

本标准由伊犁哈萨克自治州农业农村局归口。

本标准起草单位：中国农业科学院植物保护研究所、伊犁州农业技术推广总站

本标准主要起草人：高利、刘菲、付文君、李广阔、高海峰、沈煜洋、王俊、芦屹、范荣霞、马航宇、游成勇、方海晶

本文件实施应用中的疑问，请咨询伊犁哈萨克自治州农业农村局、中国农业科学院植物保护研究所。

对本文件的修改意见建议，请反馈至伊犁哈萨克自治州农业农村局（伊宁市阿合买提江路224号）、中国农业科学院植物保护研究所（北京市圆明园西路2号）、伊犁哈萨克自治州市场监督管理局（伊宁市阿合买提江南路390号）。

伊犁哈萨克自治州农业农村局  联系电话：0991-2878226；传真：0991-2878226；邮编：830000

中国农业科学院植物保护研究所 联系电话：0991-4524641；传真：0991-4524641；邮编：830091

伊犁哈萨克自治州市场监督管理局  联系电话：0991-2817197；传真：0991-2311250；邮编：830004

小麦网腥黑穗病菌分子鉴定技术规程

范围

本标准规定了农业植物检疫中小麦网腥黑穗病菌（Tilletia caries Kühn）样品采集, 样品处理, PCR，实时荧光定量PCR检验及结果判定的技术方法。

本标准适用于小麦种子、籽粒及产品、生长期植株小麦网腥黑穗病菌的检疫检测和鉴定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 3.1 小麦网腥黑穗病 Wheat common smut

小麦网腥黑穗病是由小麦网腥黑粉菌(Tilletia caries Kühn)引起的重大病害。特征表现为罹病植株病穗籽粒变为病原菌冬孢子构成的菌瘿，不能食用，导致严重的产量损失并影响小麦加工品品质。

- 3.2 实时荧光定量PCR qRT-PCR

也叫实时荧光聚合酶链式反应。是一种能在体外微量扩增的特殊DNA片段，在扩增过程中由于荧光物质的释放而实时快速、灵敏地检出模板DNA存在的方法。

- 3.3 qRT-PCR阈值 Threshold of qRT-PCR

PCR反应实时荧光强度超过背景荧光强度的值或检测值。

- 3.4 qRT-PCR Ct值 Cycle threshold value of qRT-PCR

实时荧光PCR反应检测样品的荧光信号达到设定阈值时所经历的循环数。

- 3.5 典型的扩增曲线 Typical amplification curve

一个典型的扩增曲线由三个阶段组成：荧光背景信号阶段、荧光信号指数扩增阶段和平台期。指数扩增阶段PCR产物量的对数值与起始模板量之间存在线性关系。

    - 4 原理

小麦网腥黑穗病菌(Tilletia caries Kühn)，属担子菌门Basidiomycota，冬孢菌纲Teliomycetes，黑粉菌目Ustilaginales，腥黑粉菌科Tilletiaceae，腥黑粉菌属Tilletia。小麦受害后，通常是全穗麦粒变成病粒，但也有的是部分麦粒发病。病粒较健粒短而胖，外面包着一层灰白色膜，里面充满鱼腥味的黑色粉末，即为小麦网腥黑穗病菌的冬孢子。病菌以冬孢子附着在种子外表或混入粪肥、土壤中越夏，随着受害种子、土壤和肥料的远距离运输而传播；也可以菌瘿形式混杂于种子中，进行远距离传播。PCR、qRT-PCR检测结果是本标准快速鉴定该病原菌的依据。

  - 4.1 PCR

聚合酶链式反应（PCR）是一种用于放大扩增特定DNA片段的分子生物学技术，它可看作是生物体外的特殊DNA复制，PCR的最大特点是能大幅扩增微量DNA样本的特异性片段，并借助凝胶电泳显示出特定长度的DNA条带。

4.2 qRT-PCR

本标准采用qRT-PCR荧光检测技术，利用病菌特有DNA序列设计QPCR引物，使用TransStart Top Green qPCR SuperMix(+DyeⅠ/+DyeⅡ)进行荧光定量PCR扩增，并绘制扩增曲线、溶解曲线及标准曲线。

5 试剂与材料

5.1 PCR检验试剂

DdH2O，2 x Pro Taq Master Mix（dye plus），使用按市售产品要求进行。

5.2 qRT-PCR检测试剂

氢氧化钠（NaOH），氯仿（CHCl3），二水乙二按四乙酸二钠(Na2EDTA•2H2O)，三羟甲基氨基甲烷（Tris）异戊醇（C5H12O），75%乙醇（C2H5OH），DEPC水，液氮（N2），RNase-free H2O，TransStart Top Green qPCR SuperMix（+DyeⅠ/+DyeⅡ），使用按市售产品要求进行。

    - 5.3 土壤浸提液培养基

- 土壤浸提液培养基：称取 75 g已灭菌的土壤，用 500 mL沸水经纱布过滤后，加入16～18 g琼脂加蒸馏水定容至 1 L，分装后 121 ℃高压蒸汽灭菌 30 min。

6 仪器和用具

  - 6.1 PCR检验仪器及用具

- PCR仪，凝胶电泳仪，高速台式冷冻离心机（离心力16000g以上），常规冰箱（冷藏室4℃及冷冻室-20℃），微量可调移液器（10 μL、100 μL、1000 μL）及配套带滤芯吸头。

- 6.2　qRT-PCR检验仪器与用具

- 实时荧光定量PCR仪，高速台式冷冻离心机（离心力16000g以上），常规冰箱（冷藏室4℃及冷冻室-20℃），微量可调移液器（10 μL、100 μL、1000 μL）及配套带滤芯吸头。

7 样品采样及处理

7.1　小麦种子或小麦籽粒、产品

7.1.1 在小麦种子调运检疫过程中，按照GB 15569《农业植物调运检疫规程》的要求取样送实验室检验。

7.1.2 直接取小麦籽粒、产品及麦麸、加工下脚料等送实验室检验。

7.1.3 发现的菌瘿直接送实验室检验。

7.2　小麦植株

小麦生长期，按GB 7412的要求实施检疫，从田间采集可疑病株的茎、叶及穗部（更易检测到该病菌）送实验室检验，保证植株样品新鲜。

    - 7.3 冬孢子的萌发培养

将小麦网腥黑粉菌的冬孢子制成孢子浓度1×106个/mL悬浮液，将其均匀的涂布在土壤浸提液培养基平板中，5℃人工培养箱中全光照培养。1周后在自动倒置显微镜下观察其萌发情况，将萌发率较高的孢子用蒸馏水冲洗下来，收集菌丝。

    - 7.4 病原菌菌丝的收集

孢子萌发产生次生担孢子后即可刮取，每个培养皿各加入5 mL灭菌水，用涂布棒轻轻将菌丝刮下，倒入规格为50 mL的离心管中于15℃下存放。

- 8 实验室检验

  - 8.1　PCR检验

PCR检测适用于小麦植株、麦粒、产品、麦麸或下脚料中冬孢子以及菌丝体的检测。PCR检验方法参见附录A。

  - 8.2　qRT-PCR检验

qRT-PCR检测适用于小麦植株、麦粒、产品、麦麸或下脚料中冬孢子的小麦网腥黑穗病检测。qRT-PCR检验方法参见附录B。

- 9 结果判定和报告

  - 9.1　PCR检验

琼脂糖凝胶电泳图中出现与阳性对照相同的长度为266 bp的明亮且唯一条带，即检测到小麦网腥黑粉菌；若无条带或出现非目的条带，则样品中无小麦网腥黑粉菌。

  - 9.2　qRT-PCR检验

    - 9.2.1　有效性判定

- 阴性对照无Ct值并且无扩增曲线；阳性对照Ct值<28.0，并出现典型的S型扩增曲线，检测视为有效，否则无效。

    - 9.2.2　结果判定

在检测有效的前提下，测试样品无Ct值和扩增曲线，结果为阴性，即样品中无小麦网腥黑穗病菌。测试样品Ct值≤35，出现典型的S型扩增曲线，结果为阳性，即样品带有小麦网腥黑穗病菌。测试样品Ct值为35 ~ 40，将样品模板浓度加倍，再次进行实时荧光PCR检验；再次扩增后样品Ct值≤35，且出现典型的上升扩增曲线，结果为阳性，即样品带有小麦网腥黑穗病菌；再次扩增后样品Ct值为35 ~ 40，结果为阴性，即样品中无小麦网腥黑穗病菌。

（推荐性附录）
PCR检验方法

  - PCR试剂及配制方法

## A.1.1  A液

0.2mol/L磷酸二氢钠水溶液，取NaH2PO4·H2O 27.6g，加蒸馏水溶解，定容至1,000 mL

A.1.2  B液

0.2 mol/L磷酸氢二钠水溶液，取NaH2PO4·7H2O 53.6g，也可用Na2HPO4·12H2O 71.6g或 Na2HPO4·12H2O 35.6g加蒸馏水溶解，定容至1,000 mL

A.1.3 磷酸盐缓冲液 (PBS)

A液14 ml，加B液36 ml.混匀，pH=7.2。

A.1.4 冬孢子裂解液

3 mol/L NaOH, 取NaOH 6.0g溶于450mL 水中，加水定容至500mL。

A.1.5 DNA提取液

Tris饱和酚:氯仿:异戊醇按25:24∶1比例混合。

A.1.6 DNA释放剂

含有2% CTAB,100 mmol/l. Tris-HCl,20 mmol/l, EDTA,1.4 mmol/l. NaCl,pH8.0。使用前加入终浓度0.5 %的β-硫基乙醇。

A.1.7 TE缓冲液

0.1 mol/L Tris-HCL（pH 7.4）20mL加人0.5 mol/L EDTA（PH 8.0）40mL，用超纯水定容至200 ml.，4℃保存。

A.1.7 DNA 洗涤液

75%乙醇溶液，-20℃预冷。

A.1.8 PCR反应混合液

2 x Pro Taq Master Mix（dye plus）。使用按市售产品要求进行

A.2 样品DNA制备

    - A.2.1 麦粒、麦麸或下脚料中冬孢子DNA提取

A.2.1.1 目测有无菌瘿

如有菌瘿直接取出，取菌瘿1/4粒捣碎加入灭菌的1.5 mL离心管，加适量淀粉酶处理，离心去掉上清液。加入灭菌的1.5 mL离心管，每管加入600 μL冬孢子裂解液，65℃水浴30 min,取出离心管，1mol/L HCL中和，8000g离心1 min，收集沉淀，用无菌水冲洗至pH为7~8。

A.2.1.2 未发现菌瘿的样品

过网目为40目、80目、200目的分样套筛，收集200目样品备用。取过筛样品0.1g,按A.2.1.1处理。

- A.2.1.3 冬孢子DNA提取

称取沉淀（冬孢子）0.1 g，放入2.0mL螺旋管中，加入直径为5 mm的经过灭菌的钢珠和一小勺直径1 mm的石英砂，将螺旋管在液氮中充分冷却后在冷冻研磨仪中充分研磨1 ~ 2 min。加入600 μL DNA 提取液并震荡混匀，65℃恒温水浴30 min，水浴期间每隔5 min左右轻轻转动或晃动螺旋管混匀管中的样品。取出后置于冰上15 min，再加入300 μL 6M的醋酸铵，震荡混匀放入4℃的冰箱中15 min，后7000 rpm离心15 min，取600 μL上清，加入含360 μL异丙醇溶液的1.5 mL离心管中，混匀，让DNA沉淀5 min，7000 rpm离心15 min，使DNA沉淀，倒出上清，用400 μL 75%的酒精清洗DNA，将DNA从管底弹起，使其清洗干净，7000 rpm离心15 min，倒掉上清液，重复上述步骤一次。倒掉上清液，用100 μL的无菌水溶解DNA，常温放置6h,即为PCR检测的待测模板DNA。

- B.2.2 小麦植株组织中菌丝体DNA提取

取待检小麦植物组织样品1.0g剪碎于灭菌预冻的研钵中加液氮充分研磨，加10 mL PBS液混匀，4℃ 8000 g离心15 min; 取沉淀转入1.5 mL 离心管中。离心管中加入400μL 2×DNA释放剂， 65℃水浴保温1h， 其间每隔10min剧烈震荡混匀一次，加入等体积的DNA提取液，10000g 离心20min。 取上层水相到微滤柱中（如有机相与水相间界面不清晰，可用DNA提取液再抽提1次）， 10,000g离心1 min, 弃滤液；向微滤柱中加入预冷的的DNA洗涤液750μL，10 000g离心1 min，弃滤液，重复清洗一次。 将微滤柱10000g离心1min， 除去残余乙醇， 向微滤柱中加入50μL TE缓冲液，10,000g离心1 min，收集滤液，即为PCR检测的待测模板DNA。

- A.2.3 阴性对照和阳性对照DNA制备

制备样品DNA时，同时使用相应材料和方法制备阳性对照DNA和阴性对照DNA。

- A.2.4 模板DNA的保存

提取的模板DNA最好在24h内使用；在4℃条件下保存应不超过一周； 在-20℃冻存不超过30d, 避免反复冻融。

A.3 检测方法

A.3.1 特异性引物对

用无菌超纯水配置引物浓度为10 μM，引物序列为 Erc19F:5’-CTTGTCCAAGCACGTACC-3’/Erc19R:5’-CTGCGCAGCGAGAGTAG-3’。扩增特异性片段大小为 266 bp。

A.3.2 PCR反应体系

PCR反应体系为25 μL，其中包括 2 x Pro Taq Master Mix（dye plus）12.5 μL，正反引物各 1 μL（浓度为10 μM），ddH2O 9.5 μL以及模板 DNA 1 μL。同时设置阴性对照和阳性对照。加样完成后，3000g/min 瞬时离心。

A.3.3 扩增程序

PCR仪扩增程序为：94℃ 30 min；94℃ 10 s，61.5℃ 30 s，72℃ 1min，共35个循环，72℃延伸2 min。最终产物保存在4℃冷藏室，采用2%的琼脂糖凝胶电泳检测。

qRT-PCR反应混合液

- 2 x TransStart Top Green qPCR SuperMix（+DyeⅠ/+DyeⅡ）（包含TransStart Top Green 聚合酶、dNTP、UNG酶、优化的反应缓冲液、ROX染料等试剂）。按市售产品要求进行。

  - 样品制备

    - B.2.1 麦粒、麦麸或下脚料中冬孢子DNA提取见A.2.1

B.2.2 小麦植株组织中菌丝体DNA提取见A.2.2

- B.2.3 阴性对照和阳性对照DNA制备

见A.2.3

- B.2.4 模板DNA保存

见A.2.4

检测方法

引物序列

- 用无菌超纯水配置引物浓度为10 μM，引物序列为：QErcF：5’-GCTTTCTGTTGTTTGCTGTTGA-3’/QErcR：5’-ATCGGCTGGCTGATGTCTATA-3’。

反应体系

- qRT-PCR反应体系为20 μL，包含2 ˟ TransStart Top Green qPCR SuperMix（+DyeⅠ/+DyeⅡ） 10 μL，正反引物及探针各0.4 μL（引物浓度为10 μL），模板DNA 1 μL及nuclease-free water 8.2 μL。同时设置阳性对照与阴性对照。加样完成后，3000g/min 瞬时离心。

扩增程序

- qRT-PCR扩增程序为：94 ℃ 30 s；94 ℃ 5 s，60 ℃ 30 s，共45个循环。在每个循环的60℃延伸阶段采集荧光10 s: 72 ℃, 7 min。不同qRT-PCR仪扩增程序参数可能稍有变化。

（推荐性附录）
参考文献

- Ren ZY, Chen RZ, Muhae-Ud-Din G, Fang MK, Li TY, Yang YZ, Chen WQ, Gao L*. Development of real-time PCR and droplet digital PCR based marker for the detection of Tilletia caries inciting common bunt of wheat. Frontiers in Plant Science, 2022, 13, 1031611